## Sheet1
Data Frequency-10 min= 10/60 hrs
Solar Irradiation Received in W/m2 to be converted to kW/m2 by dividing with 1000
Date | Time | Solar Irradiation [W/m2] | Area of Rectangle with width of 10mins [kWh/m2]
2021-09-08 | 0:00 | 0 | 0
2021-09-08 | 0:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 0:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 0:30 | 0 | 0
2021-09-08 | 0:40 | 0 | 0
2021-09-08 | 0:50 | 0 | 0
2021-09-08 | 1:00 | 0 | 0
2021-09-08 | 1:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 1:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 1:30 | 0 | 0
2021-09-08 | 1:40 | 0 | 0
2021-09-08 | 1:50 | 0 | 0
2021-09-08 | 2:00 | 0 | 0
2021-09-08 | 2:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 2:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 2:30 | 0 | 0
2021-09-08 | 2:40 | 0 | 0
2021-09-08 | 2:50 | 0 | 0
2021-09-08 | 3:00 | 0 | 0
2021-09-08 | 3:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 3:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 3:30 | 0 | 0
2021-09-08 | 3:40 | 0 | 0
2021-09-08 | 3:50 | 0 | 0
2021-09-08 | 4:00 | 0 | 0
2021-09-08 | 4:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 4:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 4:30 | 0 | 0
2021-09-08 | 4:40 | 0 | 0
2021-09-08 | 4:50 | 0 | 0
2021-09-08 | 5:00 | 0 | 0
2021-09-08 | 5:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 5:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 5:30 | 0 | 0
2021-09-08 | 5:40 | 0 | 0
2021-09-08 | 5:50 | 0 | 0
2021-09-08 | 6:00 | 0 | 0
2021-09-08 | 6:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 6:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 6:30 | 14.4 | 0.0024
2021-09-08 | 6:40 | 39.6 | 0.0066
2021-09-08 | 6:50 | 64.8 | 0.0108
2021-09-08 | 7:00 | 117.6 | 0.0196
2021-09-08 | 7:10 | 140.4 | 0.0234
2021-09-08 | 7:20 | 236.4 | 0.0394
2021-09-08 | 7:30 | 201.6 | 0.0336
2021-09-08 | 7:40 | 240.4 | 0.040067
2021-09-08 | 7:50 | 230.6 | 0.038433
2021-09-08 | 8:00 | 290.8 | 0.048467
2021-09-08 | 8:10 | 264.4 | 0.044067
2021-09-08 | 8:20 | 320.5 | 0.053417
2021-09-08 | 8:30 | 420 | 0.07
2021-09-08 | 8:40 | 425.34 | 0.07089
2021-09-08 | 8:50 | 336.4 | 0.056067
2021-09-08 | 9:00 | 420 | 0.07
2021-09-08 | 9:10 | 401.6 | 0.066933
2021-09-08 | 9:20 | 476.8 | 0.079467
2021-09-08 | 9:30 | 492 | 0.082
2021-09-08 | 9:40 | 451.6 | 0.075267
2021-09-08 | 9:50 | 434.8 | 0.072467
2021-09-08 | 10:00 | 573.2 | 0.095533
2021-09-08 | 10:10 | 580.3 | 0.096717
2021-09-08 | 10:20 | 593.2 | 0.098867
2021-09-08 | 10:30 | 595.2 | 0.0992
2021-09-08 | 10:40 | 537.6 | 0.0896
2021-09-08 | 10:50 | 587.6 | 0.097933
2021-09-08 | 11:00 | 672.8 | 0.11213
2021-09-08 | 11:10 | 678.8 | 0.11313
2021-09-08 | 11:20 | 706.4 | 0.11773
2021-09-08 | 11:30 | 750.2 | 0.12503
2021-09-08 | 11:40 | 762.7 | 0.12712
2021-09-08 | 11:50 | 782.23 | 0.13037
2021-09-08 | 12:00 | 830.8 | 0.13847
2021-09-08 | 12:10 | 804.4 | 0.13407
2021-09-08 | 12:20 | 801.2 | 0.13353
2021-09-08 | 12:30 | 851.6 | 0.14193
2021-09-08 | 12:40 | 828.4 | 0.13807
2021-09-08 | 12:50 | 822.8 | 0.13713
2021-09-08 | 13:00 | 842.4 | 0.1404
2021-09-08 | 13:10 | 751.6 | 0.12527
2021-09-08 | 13:20 | 730.8 | 0.1218
2021-09-08 | 13:30 | 723.2 | 0.12053
2021-09-08 | 13:40 | 743.2 | 0.12387
2021-09-08 | 13:50 | 696 | 0.116
2021-09-08 | 14:00 | 687.6 | 0.1146
2021-09-08 | 14:10 | 670.8 | 0.1118
2021-09-08 | 14:20 | 631.6 | 0.10527
2021-09-08 | 14:30 | 633.6 | 0.1056
2021-09-08 | 14:40 | 645.2 | 0.10753
2021-09-08 | 14:50 | 640.4 | 0.10673
2021-09-08 | 15:00 | 672.8 | 0.11213
2021-09-08 | 15:10 | 580.4 | 0.096733
2021-09-08 | 15:20 | 534.8 | 0.089133
2021-09-08 | 15:30 | 536.4 | 0.0894
2021-09-08 | 15:40 | 467.2 | 0.077867
2021-09-08 | 15:50 | 390 | 0.065
2021-09-08 | 16:00 | 377.2 | 0.062867
2021-09-08 | 16:10 | 337.6 | 0.056267
2021-09-08 | 16:20 | 334.8 | 0.0558
2021-09-08 | 16:30 | 367.6 | 0.061267
2021-09-08 | 16:40 | 325.2 | 0.0542
2021-09-08 | 16:50 | 264.4 | 0.044067
2021-09-08 | 17:00 | 158.8 | 0.026467
2021-09-08 | 17:10 | 126 | 0.021
2021-09-08 | 17:20 | 117.6 | 0.0196
2021-09-08 | 17:30 | 81.6 | 0.0136
2021-09-08 | 17:40 | 31.2 | 0.0052
2021-09-08 | 17:50 | 25 | 0.0041667
2021-09-08 | 18:00 | 12.4 | 0.0020667
2021-09-08 | 18:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 18:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 18:30 | 0 | 0
2021-09-08 | 18:40 | 0 | 0
2021-09-08 | 18:50 | 0 | 0
2021-09-08 | 19:00 | 0 | 0
2021-09-08 | 19:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 19:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 19:30 | 0 | 0
2021-09-08 | 19:40 | 0 | 0
2021-09-08 | 19:50 | 0 | 0
2021-09-08 | 20:00 | 0 | 0
2021-09-08 | 20:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 20:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 20:30 | 0 | 0
2021-09-08 | 20:40 | 0 | 0
2021-09-08 | 20:50 | 0 | 0
2021-09-08 | 21:00 | 0 | 0
2021-09-08 | 21:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 21:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 21:30 | 0 | 0
2021-09-08 | 21:40 | 0 | 0
2021-09-08 | 21:50 | 0 | 0
2021-09-08 | 22:00 | 0 | 0
2021-09-08 | 22:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 22:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 22:30 | 0 | 0
2021-09-08 | 22:40 | 0 | 0
2021-09-08 | 22:50 | 0 | 0
2021-09-08 | 23:00 | 0 | 0
2021-09-08 | 23:10 | 0 | 0
2021-09-08 | 23:20 | 0 | 0
2021-09-08 | 23:30 | 0 | 0
2021-09-08 | 23:40 | 0 | 0
2021-09-08 | 23:50 | 0 | 0
|  | Solar Insolation for 8th Sep 2021 = Sum of all area of all rectangles | 5.4861
in kWh/m2